## Table_1
Campagne de mesure des polluants : formaldéhyde et benzène

Groupe scolaire Beausoleil
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/MS/GS - / Mme MEGY (RdC)				11,28	5,03		8,15			0,64			0,69		0,67
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire - Mms / PELISSIER (RdC)				11,46	5,06		8,26			0,40			0,92		0,66
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école Maternelle)					0,32			0,92
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire La SEBE
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle GS/MS - Mme / CHAMPIER (RdC)				22,06	9,87		15,97			0,51			0,87		0,69
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CM1/CM2 - M. / DUVAL (RdC)				14,77	16,53		15,65			0,51			0,90		0,70
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cour de l'école)					< LQ			0,90
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Le Moulin
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/MS - M. / CAMBRAY (RdC)				16,42	5,10		10,76			0,24			1,07		0,66
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CM1/CM2 - M. / DESCHAMPS (RdC)				24,73	3,75		14,24			0,27			0,84		0,56
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cour de l'école)					0,22			0,81
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Les Arches
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Mme MARCHAND - GS / (RdC)				15,84	12,57		14,21			< LQ			0,65		0,65
Pièce n°2 (GPR n°1) : Salle d'activité - motricité / (RdC)				6,85	16,36		11,61			< LQ			0,71		0,71
Pièce n°3 (GPR n°2) : Mme NOGUIER - CE2/CM1 / (RdC)				26,72	14,62		20,67			1,29			0,62		0,96
Pièce n°4 (GPR n°2) : Salle d'activité (RdC)				7,59	5,48		6,53			0,23			0,59		0,41
Pièce n°5 (GPR n°2) : Mme DEVES - CM1/CM2 / (R+1)				13,83	15,25		14,54			0,45			0,44		0,44
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cour de l'école)					< LQ			0,59
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Les Augiers
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle TPS/PS/MS - / Mme VALENCIA (RdC)				10,46	7,03		8,75			< LQ			0,62		0,62
Pièce n°2 (GPR n°2) : Elémentaire CE1 - Mme / PAILLARD (RdC)				39,51	18,17		28,84			0,26			0,47		0,36
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cour de l'école)					< LQ			0,44
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Joseph REINACH
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/GS - Mme / MOUROT (RdC)				23,74	10,86		17,30			0,66			0,28		0,47
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CM2 - Mme / PERDREAUX (R+1)				19,29	9,34		14,31			0,38			0,36		0,37
Pièce n°3 (GPR n°1) : Elémentaire CE2 - Mme / CLAIRET (R+1)				19,70	13,60		16,65			0,25			0,32		0,29
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école)					0,50			0,43
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Les Férreols
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/MS - Mme / RIEBEL (RdC)				22,46	15,46		18,96			0,43			0,36		0,40
Pièce n°2 (GPR n°2) : Elémentaire CP/CE1- Mme / MICHEL (RdC)				13,63	7,76		10,69			0,21			0,39		0,30
Pièce n°3 (GPR n°2) : Elémentaire CM1/CM2- / Mme GARNIER (R+1)				18,01	13,63		15,82			0,32			0,39		0,35
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école )					0,36			0,34
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Les Sieyes
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Elementaire CP - M. / HONSENLOPP (RdC)				26,25	16,65		21,45			0,42			0,38		0,40
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CE1 - Mme / BOURRILLON (RdC)				42,10	15,93		29,01			0,47			0,43		0,45
Pièce n°3 (GPR n°2) : ULIS - Mme VILLARD / (RdC)				37,93	16,40		27,17			0,42			0,42		0,42
Pièce n°4 (GPR n°3) : Maternelle PS/MS - M. / SOLSONA (RdC)				16,62	9,12		12,87			1,01			0,29		0,65
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école Maternelle)					0,27			0,32
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire GAUBERT
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : élementaire GS.CP - M. / CHEVALIER (RdC)				13,33	12,07		12,70			0,24			0,28		0,26
Pièce n°2 (GPR n°2) : Maternelle PS/MS- Mme / MAIRE (RdC)				12,55	10,82		11,68			0,23			0,31		0,27
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école)					0,24			0,30
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire Le Pigeonnier
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : Elémentaire - CE1/CE2 - / Mme JAUBERT (RdC)				26,32	23,63		24,97			0,36			0,38		0,37
Pièce n°2 (GPR n°2) : Maternelle MS/GS - Mme / CASTELLARNAU (RdC)				18,40	14,13		16,27			0,32			0,38		0,35
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école )					0,31			0,27
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Groupe scolaire PAUL MARTIN
RESULTATS Campagne				FORMALDEHYDE en µg/m3					BENZENE en µg/m3
Nom de référence de la pièce				Série ÉTÉ	Série HIVER		Moyenne			Série ÉTÉ			Série HIVER		Moyenne
Pièce n°1 (GPR n°1) : élémentaire classe 4 / GS/CP - M. PEREIRA (RdC)				11,38	10,30		10,84			0,41			0,42		0,42
Pièce n°2 (GPR n°1) : élémentaire classe 2 CE1 - / M. FERNANDEZ (R+1)				13,12	15,79		14,46			0,24			0,34		0,29
Pièce n°3 (GPR n°2) : élémentaire classe 1 / CE2/CM1 - Mme LEBRUN (RdC)				15,65	11,48		13,57			0,81			0,27		0,54
Pièce n°4 (GPR n°2) : élémentaire classe 3 / CM1/CM2 - Mme WILLENBUCHER (RdC)				19,09	15,86		17,48			0,95			0,34		0,65
Pièce n°5 (GPR n°3) : maternelle classe 2 - / TPS/MS Mme CONTE (RdC)				16,28	13,98		15,13			0,56			0,37		0,47
Valeurs limites de référence				100	100		30			10			10		5
Point extérieur (Cours de l'école)					0,36			0,26
Réplicat
CONFORMITE mesure				OUI	OUI		OUI			OUI			OUI		OUI
CONFORMITE point extérieur					OUI			OUI

Campagne de mesure du dioxyde de carbone (CO2). / Les résultats suivants sont issus de la deuxième série de mesure réalisée en période hivernale.

Groupe scolaire Beausoleil
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/MS/GS - Mme MEGY (RdC)					292			92,5%			7,5%			3
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire - Mms PELISSIER (RdC)					276			56,5%			12,7%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire La SEBE
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle GS/MS - Mme CHAMPIER (RdC)					277			71,5%			28,5%			3
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CM1/CM2 - / M. DUVAL (RdC)					598			85,3%			2,2%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Le Moulin
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/MS - M. CAMBRAY (RdC)					292			92,5%			7,5%			3
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CM1/CM2 - / M. DESCHAMPS (RdC)					276			56,5%			12,7%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Les Arches
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Mme MARCHAND - GS (RdC)					273			52,7%			25,3%			3
Pièce n°2 (GPR n°1) : Salle d'activité - motricité (RdC)					598			85,3%			2,2%			2
Pièce n°3 (GPR n°2) : Mme NOGUIER - CE2/CM1 (RdC)					273			72,5%			9,2%			3
Pièce n°4 (GPR n°2) : Salle d'activité (RdC)					602			96,2%			3,8%			3
Pièce n°5 (GPR n°2) : Mme DEVES - CM1/CM2 (R+1)					276			56,5%			12,7%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Les Augiers
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle TPS/PS/MS - Mme VALENCIA (RdC)					273			71,1%			28,9%			3
Pièce n°2 (GPR n°2) : Elémentaire CE1 - Mme PAILLARD (RdC)					400			80,3%			19,8%			3
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Joseph REINACH
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/GS - Mme MOUROT (RdC)					598			85,3%			2,2%			2
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CM2 - Mme PERDREAUX (R+1)					292			92,5%			7,5%			3
Pièce n°3 (GPR n°1) : Elémentaire CE2 - Mme CLAIRET (R+1)					276			56,5%			12,7%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Les Férreols
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Maternelle PS/MS - Mme RIEBEL (RdC)					273			72,5%			9,2%			3
Pièce n°2 (GPR n°2) : Elémentaire CP/CE1- Mme MICHEL (RdC)					273			71,1%			28,9%			3
Pièce n°3 (GPR n°2) : Elémentaire CM1/CM2- Mme GARNIER (R+1)					400			80,3%			19,8%			3
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Les Sieyes
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Elementaire CP - M. HONSENLOPP (RdC)					598			85,3%			2,2%			2
Pièce n°2 (GPR n°1) : Elémentaire CE1 - Mme BOURRILLON (RdC)					273			71,1%			28,9%			3
Pièce n°3 (GPR n°2) : ULIS - Mme VILLARD (RdC)					540			64,4%			19,8%			3
Pièce n°4 (GPR n°3) : Maternelle PS/MS - M. SOLSONA (RdC)					292			92,5%			7,5%			3
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire GAUBERT
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : élementaire GS.CP - M. CHEVALIER (RdC)					292			92,5%			7,5%			3
Pièce n°2 (GPR n°2) : Maternelle PS/MS- Mme MAIRE (RdC)					276			56,5%			12,7%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature		Observations
0	Confinement nul		-
1	Confinement faible		-
2	Confinement moyen		-
3	Confinement élevé		-
4	Confinement très élevé		Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême		Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire Le Pigeonnier
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : Elémentaire - CE1/CE2 - Mme JAUBERT (RdC)					352			89,3%			8,2%			3
Pièce n°2 (GPR n°2) : Maternelle MS/GS - Mme CASTELLARNAU (RdC)					326			49,8%			10,1%			2
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature		Observations
0	Confinement nul		-
1	Confinement faible		-
2	Confinement moyen		-
3	Confinement élevé		-
4	Confinement très élevé		Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême		Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.

Groupe scolaire PAUL MARTIN
					DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Nom de référence de la pièce					Données (n)			f1 (%)			f2 (%)			ICONE
Pièce n°1 (GPR n°1) : élémentaire classe 4 GS/CP - M. PEREIRA (RdC)					598			85,3%			2,2%			2
Pièce n°2 (GPR n°1) : élémentaire classe 2 CE1 / - M. FERNANDEZ (R+1)					273			72,5%			9,2%			3
Pièce n°3 (GPR n°2) : élémentaire classe 1 CE2/CM1 - Mme LEBRUN (RdC)					273			71,1%			28,9%			3
Pièce n°4 (GPR n°2) : élémentaire classe 3 CM1/CM2 - Mme WILLENBUCHER (RdC)					400			80,3%			19,8%			3
Pièce n°5 (GPR n°3) : maternelle classe 2 - TPS/MS Mme CONTE (RdC)					540			64,4%			19,8%			3
Interprétation de l'indice de confinement (ICONE)
ICONE	Nature	Observations
0	Confinement nul	-
1	Confinement faible	-
2	Confinement moyen	-
3	Confinement élevé	-
4	Confinement très élevé	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation.
5	Confinement extrême	Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. / Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation. / En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant la période d’occupation. Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé.